## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Свердловская обл., Г. Березовский, ул. Чапаева | [14 empty] | Свердловская обл., Г. Березовский, ул. Чапаева
(наименование стройки)
Централизованные водопроводные сети | [15 empty] | Централизованные водопроводные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02/2022
Капитальный ремонт водопроводной сети от насосной 3-го подъема "БЗСК" до ул. Чапаева 39. D=40 мм, L=230 м; D=25 мм, L=95 м. | [16 empty] | Капитальный ремонт водопроводной сети от насосной 3-го подъема "БЗСК" до ул. Чапаева 39. D=40 мм, L=230 м; D=25 мм, L=95 м.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 958.34 | (80,18) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 798.62 | (66,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 170.17 | (8,87) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 609.13 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 163.22 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,073 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=73 / 1000 | [17 empty] | Объем=73 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 189.36; 9: 1,15; 10: 15.9; 11: 19,18; 12: 305 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4982.26; 9: 1,15; 10: 418.26 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 711.91; 9: 1,15; 10: 59.76; 11: 19,18; 12: 1146 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,23; 6: 1,15; 7: 1,4464585 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,41; 6: 1,15; 7: 3,1405695 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5171.62; 10: 434.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.66; 12: 1451 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 69.61; 12: 1335 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 29.58 |  | 567 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 533.35 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,02 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 9: 1,15; 10: 62.69; 11: 19,18; 12: 1202 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1,15; 7: 5,704 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 62.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.69; 12: 1202 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 55.79; 12: 1070 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 21.31 |  | 409 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.79 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,02 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 9: 1,15; 10: 23.63; 11: 19,18; 12: 453 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 6: 1,15; 7: 2,2356 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 23.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.63; 12: 453 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.03; 12: 403 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 8.03 |  | 154 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.69 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,073 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)
|  | Объем=73 / 1000 | [17 empty] | Объем=73 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 149.13; 9: 1,15; 10: 12.52; 11: 19,18; 12: 240 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3928.81; 9: 1,15; 10: 329.82 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 561.39; 9: 1,15; 10: 47.13; 11: 19,18; 12: 904 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,57; 6: 1,15; 7: 1,1392015 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,5; 6: 1,15; 7: 2,476525 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4077.94; 10: 342.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.65; 12: 1144 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 54.88; 12: 1052 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 23.32 |  | 447 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 420.54 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,04 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
|  | Объем=40 / 1000 | [17 empty] | Объем=40 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.65; 9: 1,15; 10: 8.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 9: 1,15; 10: 1.3; 11: 19,18; 12: 25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,49; 6: 1,15; 7: 0,06854 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 8.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.16; 12: 22 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0,85 | 34,85 |  |  | 0.45 |  | 9 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.33 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 1156.7 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Трубопровод. Открытый способ прокладки | [17 empty] | Раздел 2. Трубопровод. Открытый способ прокладки
6 | ТЕРр66-1-4 | Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,03 | [5 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1461.23; 10: 43.84; 11: 19,18; 12: 841 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 132,96; 7: 3,9888 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1461.23; 10: 43.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.84; 12: 841 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 39.02; 12: 748 | [9 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 19.29; 12: 370 | [9 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.15 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 0,27 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,7 / 10 | [17 empty] | Объем=2,7 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 9: 1,15; 10: 36.45; 11: 19,18; 12: 699 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 9: 1,15; 10: 8.36 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 9: 1,15; 10: 1.54; 11: 19,18; 12: 30 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 0 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 6: 1,15; 7: 3,1671 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 6: 1,15; 7: 0,108675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.31; 10: 44.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.99; 12: 729 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 44.45; 12: 853 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 23.9 |  | 459 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.16 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-408-0170 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний |  |  | 4: м3; 7: 2,97; 8: 116.25; 10: 345.26 | [5 empty] | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний
(Материалы для строительных работ)
9 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,018 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=18/1000 | [17 empty] | Объем=18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2626.9; 9: 1,15; 10: 54.38; 11: 19,18; 12: 1043 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2351.91; 9: 1,15; 10: 48.68 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 402.78; 9: 1,15; 10: 8.34; 11: 19,18; 12: 160 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17608.48; 10: 0.02 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 200,68; 6: 1,15; 7: 4,154076 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 6: 1,15; 7: 0,44091 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4979.8; 10: 103.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.72; 12: 1203 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 73.38; 12: 1408 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 39.45 |  | 757 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.91 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_24.3.03.13_66_5021013384_01.11.2021_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 40х2,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия) |  |  | м |  |  | 18,2 | 126.82 |  | 556.14 | 4,15 | 2308 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 40х2,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=146,00/1,2*1,03*1,012 | [24 empty] | Цена=146,00/1,2*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 2 Трубопровод. Открытый способ прокладки |  |  | 10: 1332.62 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Трубопровод. Открытый способ прокладки
Раздел 3. Трубопровод. Бестраншейная замана трубопровода | [17 empty] | Раздел 3. Трубопровод. Бестраншейная замана трубопровода
11 | ТЕРр66-32-1 | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: на dн 40 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 3,07 | [5 empty] | Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: на dн 40 мм
|  | Объем=(212+95) / 100 | [17 empty] | Объем=(212+95) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2704.2; 10: 8301.89; 11: 19,18; 12: 159230 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7496.53; 10: 23014.35 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 862.44; 10: 2647.69; 11: 19,18; 12: 50783 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4385.79; 10: 3451.85 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 182,84; 7: 561,3188 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50,2; 7: 154,114 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11325.11; 10: 34768.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10949.58; 12: 210013 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 11387.56; 12: 218414 | [9 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 6569.75; 12: 126008 | [9 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52725.4 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_24.3.03.13_66_5021013384_01.11.2021_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 40х2,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия) |  |  | м |  |  | 222,6 | 126.82 |  | 6802.41 | 4,15 | 28230 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 40х2,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=146,00/1,2*1,03*1,012 | [24 empty] | Цена=146,00/1,2*1,03*1,012
13 | ТЦ_24.3.03.13_66_5021013384_01.11.2021_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6 размером 25х2,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия) |  |  | м |  |  | 99,75 | 64.28 |  | 1545.06 | 4,15 | 6412 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6 размером 25х2,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=74,00/1,2*1,03*1,012 | [24 empty] | Цена=74,00/1,2*1,03*1,012
14 | ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 40 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 1 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 40 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.68; 10: 19.68; 11: 19,18; 12: 377 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.96; 10: 53.96 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 242.95; 10: 5.95 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 7: 1,26 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.59; 10: 79.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.68; 12: 377 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 23.03; 12: 441 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 12.38 |  | 237 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_05.10.2021_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 40 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 166.78 |  | 40.24 | 4,15 | 167 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 40 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=192,00/1,2*1,03*1,012 | [24 empty] | Цена=192,00/1,2*1,03*1,012
16 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 1,1 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(5+1+2+2+1) / 10 | [17 empty] | Объем=(5+1+2+2+1) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 67.47; 11: 19,18; 12: 1294 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 311.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 54.64; 11: 19,18; 12: 1048 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 5,28 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 2,871 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 378.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 122.11; 12: 2342 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 142.87; 12: 2740 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 76.81 |  | 1473 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 598.66 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_24.3.05.10_66_5021013384_08.11.2021_02 | Переход полиэтиленовый электросварной, SDR 11, диаметр 40х25 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 917.28 |  | 220.96 | 4,15 | 917 | [5 empty] | Переход полиэтиленовый электросварной, SDR 11, диаметр 40х25 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1056/1,2*1,03*1,012 | [24 empty] | Цена=1056/1,2*1,03*1,012
18 | ТЦ_24.3.05.08_66_5021013384_04.10.2021_02 | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=25 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 625.42 |  | 150.6 | 4,15 | 625 | [5 empty] | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=25 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=720/1,2*1,03*1,012 | [24 empty] | Цена=720/1,2*1,03*1,012
19 | ТССЦ-507-4591 | Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 52.9; 10: 105.8 | [5 empty] | Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм
(Материалы для строительных работ)
20 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 1 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.6; 10: 12.6; 11: 19,18; 12: 242 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.09; 10: 1.09 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 314.73; 10: 0 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,01; 7: 1,01 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.69; 10: 13.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.6; 12: 242 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.74; 12: 283 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 7.93 |  | 152 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.36 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ТССЦ-302-0076 | Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 25 мм, тип н/н |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 73.47; 10: 73.47 | [5 empty] | Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 25 мм, тип н/н
(Материалы для строительных работ)
|  | Итого по разделу 3 Трубопровод. Бестраншейная замана трубопровода |  |  | 10: 62413.96 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Трубопровод. Бестраншейная замана трубопровода
Раздел 4. Промывка трубопроводов | [17 empty] | Раздел 4. Промывка трубопроводов
22 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,325 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
|  | Объем=(230+95)/1000 | [17 empty] | Объем=(230+95)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 680.97; 10: 221.32; 11: 19,18; 12: 4245 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 58.99; 10: 0.46 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56,7; 7: 18,4275 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 682.38; 10: 221.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.32; 12: 4245 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 258.94; 12: 4967 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 139.21 |  | 2670 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 619.93 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 0,038 | [5 empty] | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=3,835 / 100 | [17 empty] | Объем=3,835 / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 10: 86.87 | [8 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 86.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [20 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0,85; 7: 34,85 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.87 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Промывка трубопроводов |  |  | 10: 706.8 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Промывка трубопроводов
Раздел 5. Геодезические работы | [17 empty] | Раздел 5. Геодезические работы
24 |  | Исполнительная съемка (4 геодезических отметки) |  |  | комплекс работ |  |  | 1 | 5000 |  | 1204.82 | 4,15 | 5000 | [5 empty] | Исполнительная съемка (4 геодезических отметок)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1500*4/1,2 | [24 empty] | Цена=1500*4/1,2
|  | Итого по разделу 5 Геодезические работы |  |  | 10: 1204.82 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Геодезические работы
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 47657.03; 12: 431168 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8872.37; 12: 170171 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 24281.62; 12: 200809 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2820.4; 12: 54096 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 14503.04; 12: 60188 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 66814.9; 12: 798616 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8872.37; 12: 170171 | [15 empty] | оплата труда
| 1 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 24281.62; 11: 8,27; 12: 200809 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2820.4; 12: 54096 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 14503.04; 11: 4,15; 12: 60188 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12186.46; 12: 233736 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6971.41; 12: 133712 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11692.77; 12: 224267 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12186.46; 12: 233736 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6971.41; 12: 133712 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 13362.98; 12: 159723.2 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 80177.88; 12: 958339.2 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 43659 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]