## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Уральская, 142А | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский, ул. Уральская, 142А
(наименование стройки)
Централизованные сети водоотведения | [15 empty] | Централизованные сети водоотведения
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-03/2022
Строительство напорной сети канализации до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Уральская, 142А. D=63 мм 2 нитки, L=125 м; D=160 мм, L=2 м. | [16 empty] | Строительство напорной сети канализации до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Уральская, 142А. D=63 мм 2 нитки, L=125 м; D=160 мм, L=2 м.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 464.15 | (39,93) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 386.79 | (39,93) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 42.82 | (2,23) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 187.57 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 43.56 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3 конструкций; 7: 0,021185 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(9,5*2,23*0,1) / 100 | [17 empty] | Объем=(9,5*2,23*0,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2105.46; 10: 44.6; 11: 19,18; 12: 855 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6812.13; 10: 144.31 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 654.33; 10: 13.86; 11: 19,18; 12: 266 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179,8; 7: 3,809063 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45,63; 7: 0,9666716 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8917.59; 10: 188.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.46; 12: 1121 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 85.94; 12: 1648 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 55.54; 12: 1065 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.39 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,3; 8: 4.6; 10: 24.38 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=2,12*2,5 | [17 empty] | Объем=2,12*2,5
3 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,3; 8: 5.88; 10: 31.16 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
|  | Объем=2,12*2,5 | [17 empty] | Объем=2,12*2,5
4 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,2393 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(242-1,4-0,3-1,0) / 1000 | [17 empty] | Объем=(242-1,4-0,3-1,0) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 10: 30.03; 11: 19,18; 12: 576 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5740.03; 10: 1373.59 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 945.41; 10: 226.24; 11: 19,18; 12: 4339 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,42; 7: 2,732806 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,68; 7: 11,888424 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5865.54; 10: 1403.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 256.27; 12: 4915 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 235.77; 12: 4522 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 117.88; 12: 2261 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1757.27 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-01-014-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,0298 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(28+0,8+1,0) / 1000 | [17 empty] | Объем=(28+0,8+1,0) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 307.28; 10: 9.16; 11: 19,18; 12: 176 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8929.28; 10: 266.09 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1491.06; 10: 44.43; 11: 19,18; 12: 852 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.38; 10: 0.19 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,96; 7: 0,833208 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81,08; 7: 2,416184 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9242.94; 10: 275.44 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.59; 12: 1028 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 49.3; 12: 946 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.65; 12: 473 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 349.39 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 58,11; 8: 5.88; 10: 341.69 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
|  | Объем=29,8*1,95 | [17 empty] | Объем=29,8*1,95
7 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,175 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=17,5 / 100 | [17 empty] | Объем=17,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 10: 476.97; 11: 19,18; 12: 9148 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 43,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 476.97 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 476.97; 12: 9148 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 424.5; 12: 8142 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 190.79; 12: 3659 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1092.26 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,175 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=17,5 / 100 | [17 empty] | Объем=17,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 10: 179.8; 11: 19,18; 12: 3449 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 17,01 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 179.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 179.8; 12: 3449 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 160.02; 12: 3070 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 71.92; 12: 1380 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 411.74 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,2393 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)
|  | Объем=239,3 / 1000 | [17 empty] | Объем=239,3 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.85; 10: 22.46; 11: 19,18; 12: 431 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4294.62; 10: 1027.7 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 707.35; 10: 169.27; 11: 19,18; 12: 3247 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 7: 2,043622 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 7: 8,894781 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4388.47; 10: 1050.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.73; 12: 3678 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 176.39; 12: 3384 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 88.2; 12: 1692 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1314.75 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,279 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
|  | Объем=279 / 1000 | [17 empty] | Объем=279 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.65; 10: 52.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 10: 7.91; 11: 19,18; 12: 152 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,49; 7: 0,41571 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 52.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.91; 12: 152 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.04; 12: 135 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 3.24; 12: 62 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.19 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 5716.22 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Благоустройство | [17 empty] | Раздел 2. Благоустройство
Восстановление асфальтированного участка дороги | [25 empty] | Восстановление асфальтированного участка дороги
11 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,0424 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(21,2*0,2) / 100 | [17 empty] | Объем=(21,2*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.77; 10: 11.69; 11: 19,18; 12: 224 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3829.39; 10: 162.37 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.05; 10: 16.67; 11: 19,18; 12: 320 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.16; 10: 1.45 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 7: 1,025656 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 7: 0,87344 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4139.32; 10: 175.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.36; 12: 544 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 41.69; 12: 800 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 26.94; 12: 517 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.14 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ОКПД2 08.12.12.140 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: м3; 7: 4,876; 8: 122.26; 10: 596.14 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ОКПД2 08.12.12.140 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4,24*1,15 | [17 empty] | Объем=4,24*1,15
13 | ТЕР27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0212 | [5 empty] | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
|  | Объем=21,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=21,2 / 1000
| Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 518.97; 9: 1,2; 10: 13.2; 11: 19,18; 12: 253 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2976.9; 9: 1,2; 10: 75.73 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 369.95; 9: 1,2; 10: 9.41; 11: 19,18; 12: 180 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 43992.76; 10: 932.65 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,2; 7: 0,974352 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,05; 6: 1,2; 7: 0,484632 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47488.63; 10: 1021.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.61; 12: 433 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 33.24; 12: 637 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 21.48; 12: 411 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1076.3 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0212 | [5 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06
|  | Объем=21,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=21,2 / 1000
|  | до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [24 empty] | до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.22; 9: 2,4; 10: 0.06; 11: 19,18; 12: 1 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.13; 9: 2,4; 10: 0.16 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5512.02; 9: 2; 10: 233.71 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 2,4; 7: 0,0045792 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5516.37; 10: 233.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.06; 12: 1 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.09; 12: 1 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.06; 12: 1 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.08 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0212 | [5 empty] | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
|  | Объем=21,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=21,2 / 1000
| Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 518.97; 9: 1,2; 10: 13.2; 11: 19,18; 12: 253 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2984; 9: 1,2; 10: 75.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 370.53; 9: 1,2; 10: 9.43; 11: 19,18; 12: 181 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52099.99; 10: 5.38 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,3; 6: 1,2; 7: 0,974352 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,08; 6: 1,2; 7: 0,4853952 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3756.77; 10: 94.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.63; 12: 434 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 33.27; 12: 638 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 21.5; 12: 412 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.26 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 |  |  | 4: 1000 м2 покрытия; 7: 0,0212 | [5 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
|  | Объем=21,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=21,2 / 1000
|  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [24 empty] | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.22; 9: 7,2; 10: 0.19; 11: 19,18; 12: 4 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.32; 9: 7,2; 10: 0.51 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 6497.02; 9: 6; 10: 0.36 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 6: 7,2; 7: 0,0137376 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.37; 10: 1.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.19; 12: 4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.28; 12: 6 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.18; 12: 4 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.52 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦ-410-0003 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В (ОКПД2 23.99.13.110 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: т; 7: 3,587; 8: 520.7; 10: 1867.75 | [5 empty] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В (ОКПД2 23.99.13.110 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2,0479+1,5391 | [17 empty] | Объем=2,0479+1,5391
Восстановление дороги с щебеночным покрытием | [25 empty] | Восстановление дороги с щебеночным покрытием
18 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,47276 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(106*2,23*0,2) / 100 | [17 empty] | Объем=(106*2,23*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.77; 10: 130.37; 11: 19,18; 12: 2500 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3829.39; 10: 1810.38 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.05; 10: 185.82; 11: 19,18; 12: 3564 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.16; 10: 16.15 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 7: 11,4360644 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 7: 9,738856 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4139.32; 10: 1956.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.19; 12: 6064 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 464.8; 12: 8914 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 300.38; 12: 5761 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2722.08 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ОКПД2 08.12.12.140 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: м3; 7: 54,3674; 8: 122.26; 10: 6646.96 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ОКПД2 08.12.12.140 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=47,276*1,15 | [17 empty] | Объем=47,276*1,15
|  | Итого по разделу 2 Благоустройство |  |  | 10: 13538.23 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Благоустройство
Раздел 3. Трубопровод | [17 empty] | Раздел 3. Трубопровод
20 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 2,8 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=28 / 10 | [17 empty] | Объем=28 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 10: 328.72; 11: 19,18; 12: 6305 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 10: 75.35 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 10: 13.89; 11: 19,18; 12: 266 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 28,56 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 0,98 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.31; 10: 404.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 342.61; 12: 6571 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 400.85; 12: 7688 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 253.53; 12: 4863 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1058.45 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТССЦ-408-0170 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний |  |  | 4: м3; 7: 30,8; 8: 116.25; 10: 3580.5 | [5 empty] | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний
(Материалы для строительных работ)
22 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,25 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=125*2/1000 | [17 empty] | Объем=125*2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2626.9; 10: 656.73; 11: 19,18; 12: 12596 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2351.91; 10: 587.98 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 402.78; 10: 100.7; 11: 19,18; 12: 1931 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17608.48; 10: 0.25 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 200,68; 7: 50,17 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 7: 5,325 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4979.8; 10: 1244.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 757.43; 12: 14527 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 886.19; 12: 16997 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 560.5; 12: 10750 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2691.65 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_24.3.03.02_66_5021013384_01.10.2021_02 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм (ОКПД2 22.21.21.122 Страна-производитель Россия) |  |  | м |  |  | 252,5 | 310.54 |  | 10860.25 | 7,22 | 78411 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм (ОКПД2 22.21.21.122 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=357,50/1,2*1,03*1,012 | [25 empty] | Цена=357,50/1,2*1,03*1,012
24 | ТЕР23-01-030-01 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубопроводов; 7: 0,02 | [5 empty] | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.52; 10: 9.15; 11: 19,18; 12: 175 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4637.04; 10: 92.74 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 284.4; 10: 5.69; 11: 19,18; 12: 109 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.13; 10: 0.3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,53; 7: 0,6906 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,01; 7: 0,2802 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5109.69; 10: 102.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.84; 12: 284 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17.36; 12: 332 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 10.98; 12: 210 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.53 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_24.3.03.06_66_5021013384_28.03.2022_02 | Трубы двухслойные гафрированные полимерные "КОРСИС " SN 8 диаметром 160 мм |  |  | м |  |  | 2,02 | 705.02 |  | 197.23 | 7,22 | 1424 | [5 empty] | Трубы двухслойные гафрированные полимерные "КОРСИС " SN 8 диаметром 160 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=819,60/1,2*1,02*1,012 | [25 empty] | Цена=819,60/1,2*1,02*1,012
26 | ТЕР23-04-008-01 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих |  |  | 4: 1 врезка; 7: 1 | [5 empty] | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих
| 1 | ОТ |  |  | 8: 215.22; 10: 215.22; 11: 19,18; 12: 4128 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 64.07; 10: 64.07 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,84; 7: 16,84 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.29; 10: 279.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 215.22; 12: 4128 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 251.81; 12: 4830 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 159.26; 12: 3055 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 690.36 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Трубопровод |  |  | 10: 19208.97 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Трубопровод
Раздел 4. Камера гашения напора | [17 empty] | Раздел 4. Камера гашения напора
27 | ТЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,042 | [5 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,24+0,1+0,02+0,06) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,24+0,1+0,02+0,06) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1772.46; 10: 74.44; 11: 19,18; 12: 1428 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2930.56; 10: 123.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 364.22; 10: 15.3; 11: 19,18; 12: 293 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15513.37; 10: 142.24 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138,69; 7: 5,82498 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,21; 7: 0,80682 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8089.59; 10: 339.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.74; 12: 1721 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 105; 12: 2014 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 66.41; 12: 1274 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 511.17 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-403-8272 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 382.7; 10: 382.7 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
29 | ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 37.91; 10: 37.91 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (ОКПД2 23.61.12.160 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
30 | ТССЦ-403-8656 | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 192.68; 10: 192.68 | [5 empty] | Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы для строительных работ)
31 | ТССЦ-509-3906 | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: шт.; 7: 4; 8: 5.18; 10: 20.72 | [5 empty] | Скобы ходовые (ОКПД2 24.33.11.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
32 | ТССЦ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0,0612; 8: 563.16; 10: 34.47 | [5 empty] | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(Материалы для строительных работ)
33 | ТССЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III |  |  | 4: т; 7: 0,0008; 8: 7601.69; 10: 6.08 | [5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
(Материалы для строительных работ)
34 | цена поставщика | Люк ПП (ОКПД2 22.23.19.000 Страна-производитель Россия) |  |  | шт |  |  | 1 | 1216.09 |  | 168.42 | 7,22 | 1216 | [5 empty] | Люк ПП (ОКПД2 22.23.19.000 Страна-производитель Россия)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1400/1,2*1,03*1,012 | [25 empty] | Цена=1400/1,2*1,03*1,012
35 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,058 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=5,8 / 100 | [17 empty] | Объем=5,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.08; 10: 16.48; 11: 19,18; 12: 316 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.01; 10: 6.03 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1108.6; 10: 64.3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 1,2296 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1496.69; 10: 86.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.48; 12: 316 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 18.13; 12: 348 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 11.37; 12: 218 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.31 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Камера гашения напора |  |  | 10: 1470.46 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Камера гашения напора
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 34557.4; 12: 283668 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2232.47; 12: 42818 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6272.07; 12: 52748 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 818.62; 12: 15700 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26052.86; 12: 188102 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 39933.88; 12: 386788 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 39878.34; 12: 386321 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2232.47; 12: 42818 | [16 empty] | оплата труда
| 1 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6216.53; 11: 8,41; 12: 52281 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 818.62; 12: 15700 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 26052.86; 11: 7,22; 12: 188102 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3391.67; 12: 65052 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1984.81; 12: 38068 | [16 empty] | сметная прибыль
| 1 кв. 2022 г. | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 55.54; 11: 8,41; 12: 467 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3051.09; 12: 58518 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3391.67; 12: 65052 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1984.81; 12: 38068 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 77357.6 | [17 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 39933.88; 12: 464145.6 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 79835 | [16 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]