УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП БВКХ «Водоканал»

__________________ А.И. Афонин

«20» ноября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

у единственного поставщика

№ 35 от «20 ноября» 2014 г.

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г.

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал».

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10.

7. Предмет договора: Капитальный ремонт водопроводных сетей  Д110 мм, дл. 240 м, по адресу:

г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Кирова – ул. Партизан

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

В соответствии с договором. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб – 240 м

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл.,

г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Кирова - ул. Партизан

10. Начальная (максимальная) цена договора: 809 799 (восемьсот девять тысяч  семьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.  Цена договора включает в себя стоимость работ и другие затраты, связанные с выполнением обязательств по договору, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о закупке не предоставляется.

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не требуется.

Приложения:

1. Документация о закупке у единственного поставщика

2. Проект договора

Приложение № 1

к извещению о закупке

у единственного поставщика

№  35 от «20» ноября 2014 г.

Документация о закупке у единственного поставщика

к извещению о закупке № 35 от «20» ноября 2014 г.

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 10.04.2014 г.

1.	Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре.

2.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не установлены.

3.	Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: Требования не установлены.

4.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место выполнения работы: Свердловская обл., г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Кирова –

ул. Партизан.

Условия выполнения работы: в соответствии с договором.

Сроки выполнения работы: ноябрь 2014 г.- декабрь 2014 г.

5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 809 799 (восемьсот девять тысяч  семьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.  Цена договора включает в себя стоимость работ и другие затраты, связанные с выполнением обязательств по договору, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.

6.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за выполняемые  работы осуществляется в следующие сроки и в следующем порядке:

-на основании счета выставленного Подрядчиком, до начала работ, Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора;

-окончательный расчет осуществляется в течение 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет фактуры.

7.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены.

8.	Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

8.1.	Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать
следующим требованиям:

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена.

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки:

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- копии учредительных документов участника закупки;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации.

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о закупке.

9.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

11.	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены.

12.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен.

13.	 Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют.

Приложение № 2 к извещению о закупке

у единственного поставщика № 35 от «20» ноября 2014 г.

Проект договора.

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Березовский                                                                                                                      «____» __________ 2014 г.

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик",  в лице ____________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с проектной документацией и в объёме сметной документации, из материала подрядчика следующие работы:

- Капитальный ремонт водопроводных сетей Д 110 мм, дл. 240 м по адресу: г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Кирова  - ул. Партизан (согласно смете).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы предусмотренные настоящим договором, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан вывезти в 5-дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и мусор.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности, не обеспечения доступа к производству работ препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 2.4.1, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 3.1.  Сроки выполнения работ по настоящему договору:

# начало работ:   не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора.

# окончание работ:    30.12.2014 г.

# 3.2.  В случае задержки выполнения Заказчиком условий п.4.2 настоящего договора сроки выполнения работ сдвигаются пропорционально срокам задержки.

# 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ составляет: ___________ (_________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18%.

# 4.2. До начала работ Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ, согласованной в п. 4.1. настоящего договора, путём перечисления безналичных денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора;

4.3. В случае получения аванса Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения аванса направить Заказчику соответствующую счёт-фактуру;

4.4. Окончательный расчёт осуществляется в течение 10 дней после подписания акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счёт-фактуры.

# 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

# 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

# 6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

# 6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком в срок установленный ГК РФ.

6.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

# 7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

# 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

# 10. Гарантийные обязательства

# 10.1.  Подрядчик несёт ответственность за правильность выполнения работ согласно условиям договора. Гарантийный срок на выполненные работы составляет один год с момента подписания акта сдачи-приёмки объекта.

# 10.2. Подрядчик гарантирует в соответствии с условиями настоящего договора:

# - выполнение всех работ в сроки, определённые настоящим договором;

# - качественное выполнение работ в соответствии со СНиП;

# - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период              выполнения работ и гарантийной эксплуатации.

# 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Приложения

1. Ведомость объемов работ.

2. Локальный сметный расчет.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

# Заказчик: МУП БВКХ « Водоканал »

# Адрес (место нахождения): 623700,Свердловская обл.г.Березовский,ул. Ленина 52

р/с 407 028 104 163 001 123 15 Уральский банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург,Берёзовское отделение № 6150

к/с 301 018 105 0000 0000 674

# ИНН 6604017216

# КПП 660401001

# БИК 046577674

# ОГРН 1069604007923

ОКПО 96416314

ОКВЭД 41.00

Подрядчик:

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                                                Подрядчик:

/ Афонин А.И./                                                                                        /                                        /

( подпись)                                                                                                   (подпись)

м.п.                                                                                                              м.п.

| Приложение № 1 к договору подряда № _____ от «___» __________2014 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| _____________________ |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.64 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.1 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.05 |  |
| 4 | Рыхление мерзлого грунта гидромолотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 3м | 1000 м3 грунта | 0.01 |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.1 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.5 |  |
| 7 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 1 |  |
| 8 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 1 |  |
| 9 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 м3 | 1 |  |
| 10 | Обратная засыпка грунтом экскаваторами-погрузчиками с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.64 |  |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза III | т | 80 |  |
| 12 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.05 |  |
| 13 | Строительство переходов через автодорогу открытым способом при кожухе длиной до 30 м: Ду 300 мм | 1 переход с протяженностью кожуха до 30 м | 1 |  |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3 |  |
| 15 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка | 3 |  |
| 16 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 2 |  |
| 17 | Частичное восстановление профиля | 1 м канавы | 200 |  |
| Раздел 2. Прокладка трубопровода Д110мм дл.100м |
| 18 | Устройство основания: песчаного | 10 м3 основания | 4 |  |
| 19 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1 км трубопровода | 0.24 |  |
| 20 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | 24 |  |
| 21 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм | 1 соединение | 20 |  |
| 22 | Засыпка трубопровода защитным слоем из отсева , группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1 |  |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.4 |  |
| 24 | Перевозка грузов (отсев)автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза III | т | 100 |  |
| 25 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.24 |  |
| 26 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2 |  |
| 27 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | 1 т фасонных частей | 0.04 |  |
| 28 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |  |
| 29 | фланцевые соединения к трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 4 |  |
| Раздел 3. Восстановление ж/б колодцев |
| 30 | Восстановление круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0.1 |  |
| 31 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т. | т | 0.02 |  |
| 32 | Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 4 |  |
| Материалы |
| 33 | КЦО | шт | 6 |  |
| 34 | Труба ПЭ100 Д315мм (гильза) | м | 10 |  |
| 35 | Отвод 90гр.ПЭ100 Д110мм | шт | 4 |  |
| 36 | Втулка под фланец Д110мм | шт | 4 |  |
| 37 | Фланец Д100мм | шт | 4 |  |
| 38 | Муфта эл.св. Д110мм | шт | 20 |  |
| 39 | Задвижка кольцевая клиновая Д100мм (Яфар) | шт | 2 |  |
| 40 | Отсев | м3 | 140 |  |
| 41 | Щебень | м3 | 12 |  |
| 42 | Бетон | м3 | 1.5 |  |
| 43 | Седелочный отвод 110х32мм | шт | 2 |  |
| 44 | Тройник ПЭ100 110 эл.св. | шт | 1 |  |
| Составил ___________________________ |  |  |  |
| Согласовано ___________________________ |  |  |  |

Приложение № 2  к договору подряда № _____ от «___» __________2014 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |
| « ____» ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__» __________20__ г. |  |
|  |  |  |  | г. Березовский |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Капитальный ремонт водопровода Д110мм длиной 240м г. Березовский, п. Старопышминск ул. Кирова - ул. Партизан |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость ________________________________809,799 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ _______________________________81,974 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ _________________________________27,408 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда __________________________12,786 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость _____________________________705,39 чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.64 | 6589.88 | 194.52 | 6395.36 | 1267.22 | 4217.52 | 124.49 | 4093.03 | 811.02 | 17.7 | 11.33 | 81.18 | 51.96 |
| 2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.1 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 272.55 | 272.55 |  |  | 248 | 24.8 |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.05 | 10559.44 | 479.38 | 10075.63 | 1958.74 | 527.97 | 23.97 | 503.78 | 97.94 | 43.62 | 2.18 | 125.48 | 6.27 |
| 4 | ТЕР01-02-089-03 | Рыхление мерзлого грунта гидромолотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, группа грунтов: 3м | 1000 м3 грунта | 0.01 | 10394.12 |  | 10394.12 | 1250.43 | 103.94 |  | 103.94 | 12.5 |  |  | 73.99 | 0.74 |
| 5 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.1 | 7903.53 | 2849.63 | 5053.9 | 571.16 | 790.35 | 284.96 | 505.39 | 57.12 | 243.35 | 24.34 | 41.39 | 4.14 |
| 6 | ТЕРр66-01-02 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.5 | 1017.67 | 1017.67 |  |  | 508.84 | 508.84 |  |  | 92.6 | 46.3 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 1 | 2070.9 |  | 2070.9 | 1060.49 | 2070.9 |  | 2070.9 | 1060.49 |  |  | 97.21 | 97.21 |
| 8 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 1 | 1825.58 | 348.71 | 1476.87 | 178.42 | 1825.58 | 348.71 | 1476.87 | 178.42 | 27.61 | 27.61 | 11.43 | 11.43 |
| 9 | ТЕРр66-05-01 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 м3 | 1 | 862.42 | 120.8 | 66.91 | 10.11 | 862.42 | 120.8 | 66.91 | 10.11 | 10.7 | 10.7 | 0.57 | 0.57 |
| 10 | ТЕР01-01-004-06 | Обратная засыпка грунтом экскаваторами-погрузчиками с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.64 | 6589.88 | 194.52 | 6395.36 | 1267.22 | 4217.52 | 124.49 | 4093.03 | 811.02 | 17.7 | 11.33 | 81.18 | 51.96 |
| 11 | СЦП3-3-10-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза III | т | 80 | 22.39 |  | 22.39 |  | 1791.2 |  | 1791.2 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.05 | 443.15 | 40.11 | 399.49 | 68.45 | 22.16 | 2.01 | 19.97 | 3.42 | 3.65 | 0.18 | 4.05 | 0.2 |
| 13 | ТЕР25-10-011-03 | Строительство переходов через автодорогу открытым способом при кожухе длиной до 30 м: Ду 300 мм 4 757,47 = 26 121,69 - 6,37 x 164,57 - 30,12 x 591,43 - 0,006 x 26 180,00 - 72,81 x 23,80 - 34,29 x 17,85 | 1 переход с протяженностью кожуха до 30 м | 1 | 4757.47 | 343.39 | 3943.48 | 434.56 | 4757.47 | 343.39 | 3943.48 | 434.56 | 27.85 | 27.85 | 40.65 | 40.65 |
| 14 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.3 | 3798.67 | 275.52 | 3465.68 | 346.59 | 1139.6 | 82.66 | 1039.7 | 103.98 | 24.19 | 7.26 | 20.6 | 6.18 |
| Н | 1. 408-9080 | Щебень | м3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка | 3 | 21.88 | 13.85 | 8.03 | 1.56 | 65.64 | 41.55 | 24.09 | 4.68 | 1.14 | 3.42 | 0.1 | 0.3 |
| 16 | ТЕРр66-08-01 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 2 | 25.17 | 25.17 |  |  | 50.34 | 50.34 |  |  | 2.27 | 4.54 |  |  |
| 17 | ТЕРр68-22-02 | Частичное восстановление профиля | 1 м канавы | 200 | 6.6 | 6.6 |  |  | 1320 | 1320 |  |  | 0.62 | 124 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 24544 | 3648.76 | 19732.29 | 3585.26 |  | 325.84 |  | 271.61 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 28051.16 | 4196.07 | 22692.14 | 4123.05 |  | 374.72 |  | 312.36 |
| Накладные расходы | 8131.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4607.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 13665.14 |  |  |  |  | 28.77 |  | 126.95 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 705.21 |  |  |  |  | 28.52 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 4043.49 |  |  |  |  |  |  | 112.64 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | 5561.58 |  |  |  |  | 170.59 |  | 4.76 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | 1581.85 |  |  |  |  | 62.4 |  | 0.35 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 3190.58 |  |  |  |  | 31.75 |  | 13.14 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | 1155.54 |  |  |  |  | 12.31 |  | 0.66 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 2059.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные и промысловые трубопроводы | 7010.85 |  |  |  |  | 32.03 |  | 46.75 |
| Автомобильные дороги | 1816.66 |  |  |  |  | 8.35 |  | 7.11 |
| Итого | 40790.78 |  |  |  |  | 374.72 |  | 312.36 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1162.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 22692.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8319.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 8131.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4607.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет СМР 40 790,78 * 5,98 | 243928.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Земляные работы | 243928.86 |  |  |  |  | 374.72 |  | 312.36 |
| Раздел 2. Прокладка трубопровода Д110мм дл.100м |
| 18 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного 144,10 = 1 356,30 - 11 x 110,20 | 10 м3 основания | 4 | 144.1 | 117.2 | 26.9 | 5.46 | 576.4 | 468.8 | 107.6 | 21.84 | 10.2 | 40.8 | 0.35 | 1.4 |
| 19 | ТЕР22-01-021-03 Изм. вып.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1 км трубопровода | 0.24 | 6423.1 | 2948.02 | 3324.58 | 528.34 | 1541.54 | 707.52 | 797.9 | 126.8 | 225.04 | 54.01 | 30.8 | 7.39 |
| Н | 1. 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | 10 м | 101 24,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ5-530-0072 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм | 10м | 24 | 1142 |  |  |  | 27408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР24-02-002-03 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм 139,78 = 480,92 - 1 x 341,14 | 1 соединение | 20 | 139.78 | 30.91 | 102.07 |  | 2795.6 | 618.2 | 2041.4 |  | 1.98 | 39.6 |  |  |
| 22 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка трубопровода защитным слоем из отсева , группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1 | 1025.46 | 1025.46 |  |  | 1025.46 | 1025.46 |  |  | 97.2 | 97.2 |  |  |
| 23 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.4 | 595.46 | 179.67 | 415.79 | 56.66 | 238.18 | 71.87 | 166.31 | 22.66 | 14.96 | 5.98 | 3.63 | 1.45 |
| 24 | СЦП3-3-15-3 | Перевозка грузов (отсев)автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза III | т | 100 | 31.88 |  | 31.88 |  | 3188 |  | 3188 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР22-06-002-03 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.24 | 571.4 | 339.88 |  |  | 137.14 | 81.57 |  |  | 28.3 | 6.79 |  |  |
| 26 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2 | 344.2 | 61.34 | 282.86 | 45.63 | 688.4 | 122.68 | 565.72 | 91.26 | 4.8 | 9.6 | 2.62 | 5.24 |
| Н | 1. 300-9490 | Фасонные части | шт | 10 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм | 1 т фасонных частей | 0.04 | 10581.57 | 453.26 | 390.72 | 50.19 | 423.26 | 18.13 | 15.63 | 2.01 | 37.74 | 1.51 | 2.88 | 0.12 |
| 28 | ТЕР22-03-006-06 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 | 154.51 | 50.85 | 48.73 | 6.26 | 309.02 | 101.7 | 97.46 | 12.52 | 3.93 | 7.86 | 0.36 | 0.72 |
| Н | 1. 300-9123 | Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные | шт | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР22-03-014-03 Изм. Вып.2. ч.1 | фланцевые соединения к трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 4 | 67.91 | 10.93 | 53.93 | 6.09 | 271.64 | 43.72 | 215.72 | 24.36 | 0.7 | 2.8 | 0.39 | 1.56 |
| Н | 1. 300-9508 | Фланцы стальные плоские | шт | 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 38602.64 | 3259.65 | 7195.74 | 301.45 |  | 266.15 |  | 17.88 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 40170.95 | 3748.6 | 8275.1 | 346.67 |  | 306.08 |  | 20.56 |
| Накладные расходы | 4696.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3083.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Прокладка трубопровода Д110мм дл.100м : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 20542.62 |  |  |  |  | 306.08 |  | 20.56 |
| Итого Монтажные работы | 27408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 47950.62 |  |  |  |  | 306.08 |  | 20.56 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 28147.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 8275.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 4095.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4696.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3083.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет СМР 47 950,62 * 5,98 | 286744.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Прокладка трубопровода Д110мм дл.100м | 286744.71 |  |  |  |  | 306.08 |  | 20.56 |
| Раздел 3. Восстановление ж/б колодцев |
| 30 | ТЕР22-04-001-02 Изм. вып.1 | Восстановление круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых 18 081,95 = 36 058,69 - 5,8 x 321,90 - 9,6 x 872,46 - 3,95 x 1 958,00 | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0.1 | 18081.95 | 1984.65 | 3399.52 | 526.26 | 1808.2 | 198.47 | 339.95 | 52.63 | 151.5 | 15.15 | 30.11 | 3.01 |
| Н | 1. 103-9200 | Люки чугунные | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 2. 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0 | 11650.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТСЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т. | т | 0.02 | 11650.16 |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 4 | 102.22 | 30.16 |  |  | 408.88 | 120.64 |  |  | 2.36 | 9.44 |  |  |
| Материалы |
| 33 | Цена поставщика | КЦО | шт | 6 | 71.9 |  |  |  | 431.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Цена поставщика | Труба ПЭ100 Д315мм (гильза) | м | 10 | 338.9 |  |  |  | 3389 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Отвод 90гр.ПЭ100 Д110мм | шт | 4 | 288.2 |  |  |  | 1152.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Втулка под фланец Д110мм | шт | 4 | 42 |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Фланец Д100мм | шт | 4 | 122 |  |  |  | 488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Муфта эл.св. Д110мм | шт | 20 | 93.8 |  |  |  | 1876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Задвижка кольцевая клиновая Д100мм (Яфар) | шт | 2 | 1149 |  |  |  | 2298 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Отсев | м3 | 140 | 37.34 |  |  |  | 5227.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Щебень | м3 | 12 | 76.12 |  |  |  | 913.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Бетон | м3 | 1.5 | 373.45 |  |  |  | 560.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Седелочный отвод 110х32мм | шт | 2 | 272 |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Тройник ПЭ100 110 эл.св. | шт | 1 | 338 |  |  |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 19836.5 | 319.11 | 339.95 | 52.63 |  | 24.59 |  | 3.01 |
| Накладные расходы | 480.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 323.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Востановление ж/б колодцев : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 2358.11 |  |  |  |  | 15.15 |  | 3.01 |
| Материалы - металлоконструкции | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 18049.85 |  |  |  |  | 9.44 |  |  |
| Итого | 20640.96 |  |  |  |  | 24.59 |  | 3.01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 19177.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 339.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 371.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 480.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 323.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет СМР 20 640,96 * 5,98 | 123432.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Востановление ж/б колодцев | 123432.94 |  |  |  |  | 24.59 |  | 3.01 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 82983.14 | 7227.52 | 27267.98 | 3939.34 |  | 616.58 |  | 292.5 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 88058.61 | 8263.78 | 31307.19 | 4522.35 |  | 705.39 |  | 335.93 |
| Накладные расходы | 13308.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8014.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 81974.37 |  |  |  |  | 705.39 |  | 335.93 |
| Итого Монтажные работы | 27408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 109382.37 |  |  |  |  | 705.39 |  | 335.93 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 48487.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 31307.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12786.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 13308.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8014.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа в зимнее время 2,86% | 3128.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 112510.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 2250.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 114760.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет СМР 114 760,92 * 5,98 | 686270.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 123528.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 809798.95 |  |  |  |  | 705.39 |  | 335.93 |
| Составил ___________________________ (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                                                                                                  А.В. Еловиков

Зам. директора по экономике и финансам

(член Закупочной комиссии)                                                                                                                                                                                   Т.В. Контеева

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                                                                                                 А.П. Арефьев

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                                                                                       А.А. Кушкин

(член Закупочной комиссии)

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                                                                                                      А.А. Тонков

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                                                                                         Н.А. Маркова

Специалист по закупочной деятельности

и материально-техническому обеспечению

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                                                                                               И.Г. Фоминых