## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Заместитель директора по производству
Кушкин А.А.
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета"
Свердловская обл., г. Березовский, п. Шиловка | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 31-02/2021
Капитальный ремонт Становлянского водовода (11) от скв. №88 до насосной станции Головной (п. 10.5) в 2 нитки, расположенного по адресу: г. Березовский, п. Шиловка, ул. Новая, д. 13в, Лит. А. L=602 м; D=225 мм. | [15 empty] | Капитальный ремонт Становлянского водовода (11) от скв. №88 до насосной станции Головной (п. 10.5)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Технические условия
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2021 г.
Сметная стоимость |  | 6769.98 | (1001,87) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 5641.65 | (1001,87) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (14,57) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1105.88 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 475.11 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [16 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 1,877 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=1877 / 1000 | [16 empty] | Объем=1877 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 145.29; 10: 272.71 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4651.04; 10: 8730 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 550.16; 10: 1032.65 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,22; 7: 24,81394 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28,91; 7: 54,26407 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4796.33; 10: 9002.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1305.36 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1200.93 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 510.4 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10714.04 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,58 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=58 / 100 | [16 empty] | Объем=58 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2725.52; 10: 1580.8 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 143,84 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2725.52; 10: 1580.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1580.8 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1406.91 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 6: 0,85; 7: 34; 10: 537.47 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3525.18 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-01-035-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 1,705 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1705 / 1000 | [16 empty] | Объем=1705 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 532.85; 10: 908.51 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 48.53; 10: 82.74 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,55; 7: 4,34775 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 532.85; 10: 908.51 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.74 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 76.12 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 32.35 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1016.98 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 1,626 |  |  |  |  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=(542*3) / 1000 | [16 empty] | Объем=(542*3) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 143.23; 10: 232.89 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.93; 10: 34.03 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,1; 7: 1,7886 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 143.23; 10: 232.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.03 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 30.29 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0,85; 7: 34,85; 10: 11.86 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.04 | [9 empty] | Всего по позиции
Вывоз мусора | [23 empty] | Вывоз мусора
5 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (отходы 4 класса опасности) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4; 8: 19.62; 10: 78.48 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (отходы 4 класса опасности)
(Погрузо-разгрузочные работы)
6 | ТССЦпг-03-21-01-070 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км (отходы 4 класса опасности) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4; 8: 42.86; 10: 171.44 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 70 км (отходы 4 класса опасности)
|  | Объем=16*0,1*2,5 | [16 empty] | Объем=16*0,1*2,5
7 | ООО "Утилис" Дог. №02-06/44 от 15.12.2020 г. | Размещение и хранение отходов 4 класса опасности |  |  | 4: т; 7: 4; 8: 198.73; 10: 794.92 |  |  |  |  | Размещение и хранение отходов 4 класса опасности, сформированными загрязненным грунтом, ломом асфальтового покрытия, бортовым камнем
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Цена=1500/6,29/1,2 | [22 empty] | Цена=1500/6,29/1,2
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 16576.08 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Трубопровод открытым способом | [16 empty] | Раздел 2. Трубопровод открытым способом
8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 9,22 |  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=92,2 / 10 | [16 empty] | Объем=92,2 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 10: 1082.43 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 10: 248.11 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 10: 45.73 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 0 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 94,044 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 3,227 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.31; 10: 1330.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1128.16 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1319.95 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 709.61 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3360.1 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-408-0170 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний |  |  | 4: м3; 7: 101,4; 8: 116.25; 10: 11787.75 |  |  |  |  | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
10 | ТЕР22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 1,084 |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм
|  | Объем=542*2/1000 | [16 empty] | Объем=542*2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4292.97; 10: 4653.58 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6410.79; 10: 6949.3 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1058.23; 10: 1147.12 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 251700.65; 10: 23.01 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 331,76; 7: 359,62784 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56,11; 7: 60,82324 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10724.99; 10: 11625.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5800.7 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6786.82 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 3648.64 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22061.35 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | КСР-22.21.21.122.24.3.03.14-0009 | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100, SDR 17 с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм |  |  | 4: м; 7: 1094,84; 8: 454.34; 10: 497429.61 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100, SDR 17 с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3290/1,2/6,29*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=3290/1,2/6,29*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 2 Трубопровод открытым способом |  |  | 10: 534638.81 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Трубопровод открытым способом
Раздел 3. Трубопровод закрытым способом | [16 empty] | Раздел 3. Трубопровод закрытым способом
12 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,27; 7: 0,54 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 7: 0,56 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.66; 10: 7.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.32 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 7.76 | [7 empty] | НР Скважины
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 6: 0,85; 7: 38,25; 10: 2.8 | [7 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.88 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,56; 8: 843.85; 10: 488.97 |  |  |  |  | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
14 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,52 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,26; 7: 0,52 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.52; 10: 7.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.04 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 7.46 | [7 empty] | НР Скважины
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 6: 0,85; 7: 38,25; 10: 2.69 | [7 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.19 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,52; 8: 843.85; 10: 454.04 |  |  |  |  | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
16 | ГЭСН04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=225 мм длиной до 300 м |  |  | 4: м; 7: 220 |  |  |  |  | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=225 мм длиной до 300 м
|  | Объем=110*2 | [16 empty] | Объем=110*2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 7: 290,4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,56; 7: 343,2 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.8; 10: 4356 | [8 empty] | Итого по расценке
16.1 | 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 40,6; 7: 8932; 8: 0 | [13 empty] | Бентонит
|  | ФОТ |  |  | 10: 4356 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 4617.36 | [7 empty] | НР Скважины
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 6: 0,85; 7: 38,25; 10: 1666.17 | [7 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10639.53 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТСЭМ-380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн |  |  | 4: маш.-ч; 7: 129,8; 8: 843.85; 10: 113338.24 |  |  |  |  | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием 40 Кн
18 | ТСЭМ-021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 0,88; 8: 107; 10: 114.89 |  |  |  |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т
19 | ТСЭМ-112010 | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ |  |  | 4: маш.-ч; 7: 129,8; 8: 257.4; 10: 36973.63 |  |  |  |  | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ
20 | ТСЭМ-150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т |  |  | 4: маш.-ч; 7: 63,8; 8: 164.58; 10: 12371.19 |  |  |  |  | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
21 | ТСЭМ-400080 | Автоцистерна |  |  | 4: маш.-ч; 7: 11; 8: 161.29; 10: 2033.31 |  |  |  |  | Автоцистерна
22 | ТСЭМ-310601 | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л |  |  | 4: маш.-ч; 7: 8,8; 8: 161.34; 10: 1661.35 |  |  |  |  | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л
23 | ТСЭМ-391603 | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  | 4: маш.-ч; 7: 11; 8: 16.54; 10: 181.94 |  |  |  |  | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
24 | ТССЦ-101-2325 | Смазка графитомедистая (ОКПД2 23.99.14.130 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: кг; 7: 8,36; 8: 15.6; 10: 130.42 |  |  |  |  | Смазка графитомедистая (ОКПД2 23.99.14.130 Страна-производитель Россия)
(Материалы)
25 | ТССЦ-101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: т; 7: 0,11902; 8: 2219.35; 10: 264.15 |  |  |  |  | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая (ОКПД2 20.13.43.111 Страна-производитель Россия)
(Материалы)
|  | Объем=119,02/1000 | [16 empty] | Объем=119,02/1000
26 | ТССЦ-109-0088 | Бентонит Premium Gel (ОКПД2 08.12.22.111 Страна-производитель Россия) |  |  | 4: кг; 7: 7146; 8: 10.05; 10: 71817.3 |  |  |  |  | Бентонит Premium Gel (ОКПД2 08.12.22.111 Страна-производитель Россия)
(Материалы)
27 | ТССЦ-110-0253 | Полимер для стабилизации буровых скважин Red Star IT Check |  |  | 4: т; 7: 0,4532; 8: 14063.18; 10: 6373.43 |  |  |  |  | Полимер для стабилизации буровых скважин Red Star IT Check
(Материалы)
28 | КСР-22.21.21.122.24.3.03.14-0009 | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100, SDR 17 с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм |  |  | 4: м; 7: 222,2; 8: 666.57; 10: 148111.85 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100, SDR 17 с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм
(Материалы)
|  | Цена=3576/1,2/4,66*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=3576/1,2/4,66*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 3 Трубопровод закрытым способом |  |  | 10: 404989.31 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Трубопровод закрытым способом
Раздел 4. Промывка трубопроводов | [16 empty] | Раздел 4. Промывка трубопроводов
29 | ТЕР22-06-001-06 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 1,304 |  |  |  |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
|  | Объем=(1084+220)/1000 | [16 empty] | Объем=(1084+220)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 779.45; 10: 1016.4 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 941.81; 10: 29.24 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64,9; 7: 84,6296 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 801.87; 10: 1045.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1016.4 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1189.19 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 639.32 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2874.15 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 2,4567 |  |  |  |  | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=245,67 / 100 | [16 empty] | Объем=245,67 / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 10: 5615.87 | [6 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 5615.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0,85; 7: 34,85 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5615.87 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Промывка трубопроводов |  |  | 10: 8490.02 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Промывка трубопроводов
Раздел 5. Установка запорной и соединительной арматуры | [16 empty] | Раздел 5. Установка запорной и соединительной арматуры
31 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 1 |  |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(8+2) / 10 | [16 empty] | Объем=(8+2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 61.34 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 283.19 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 49.67 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 4,8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 2,61 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 344.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.01 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 129.88 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 69.83 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 544.24 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | КСР-22.21.29.130.24.3.05.08-0003 | Отвод полиэтиленовый удлиненный 45°, номинальный внутренний диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 596.58; 10: 4772.64 |  |  |  |  | Отвод полиэтиленовый удлиненный 45°, номинальный внутренний диаметр 225 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4320/1,2/6,29*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=4320/1,2/6,29*1,03*1,012
33 | КСР-22.21.29.130.24.3.05.01-0013 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 215.43; 10: 430.86 |  |  |  |  | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1560/1,2/6,29*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=1560/1,2/6,29*1,03*1,012
34 | ТЕР24-02-002-05 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 16 |  |  |  |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81; 10: 1296 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 232.08; 10: 3713.28 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1027.1; 10: 163.2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,4; 7: 86,4 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 323.28; 10: 5172.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1296 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1516.32 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 815.18 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7503.98 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | КСР-22.21.29.130.24.3.05.07-0516 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 16; 8: 530.29; 10: 8484.64 |  |  |  |  | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3840/1,2/6,29*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=3840/1,2/6,29*1,03*1,012
36 | ТЕР22-03-014-06 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 200 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 2 |  |  |  |  | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.93; 10: 51.86 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 151.81; 10: 2.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.74; 10: 0 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 196.49; 10: 380.8 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,66; 7: 3,32 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,09; 7: 2,18 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.43; 10: 434.86 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.86 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 60.68 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 32.62 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 528.16 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: 1 т фасонных частей; 7: 0,0106 |  |  |  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=5,3*2/1000 | [16 empty] | Объем=5,3*2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5526.36; 10: 58.58 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14503.02; 10: 153.73 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1963.13; 10: 20.81 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10187.04; 10: 13.25 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353,8; 7: 3,75028 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103,16; 7: 1,093496 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21278.92; 10: 225.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.39 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.89 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 49.94 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.39 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | ТССЦ-507-2319 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 227.52; 10: 455.04 |  |  |  |  | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм
(Материалы для строительных работ)
39 | ТЕР22-03-006-06 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 2 |  |  |  |  | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.85; 10: 101.7 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 52.04; 10: 104.08 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.04; 10: 10.08 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1414.21; 10: 109.86 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,93; 7: 7,86 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,5 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 157.82; 10: 315.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.78 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 130.78 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 6: 0,85; 7: 62,9; 10: 70.31 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 516.73 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | КСР-28.14.13.120.18.1.02.01-0015 | 2111 Задвижка фланцевая DN200 PN16 EN-GJS-400-15 Яфар-Рус |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 6272.11; 10: 12544.22 |  |  |  |  | 2111 Задвижка фланцевая DN200 PN16 EN-GJS-400-15 Яфар-Рус
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=45417,98/1,2/6,29*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=45417,98/1,2/6,29*1,03*1,012
41 | Прайс-лист | 9301 Штурвал для задвижек S=24 DN200 Яфар-Рус |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 470.85; 10: 941.7 |  |  |  |  | 9301 Штурвал для задвижек S=24 DN200 Яфар-Рус
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3409,55/1,2/6,29*1,03*1,012 | [22 empty] | Цена=3409,55/1,2/6,29*1,03*1,012
42 | ТЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций (применительно) |  |  | 4: 10 т конструкций; 7: 0,08 |  |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже металлоконструкций (применительно)
|  | Объем=0,8 / 10 | [16 empty] | Объем=0,8 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.55; 10: 22.28 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 272.09; 10: 21.77 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 142.01; 10: 11.36 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,73; 7: 1,3384 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 692.65; 10: 55.41 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.28 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 20.72 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0,85; 7: 52,7; 10: 11.74 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.87 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Установка запорной и соединительной арматуры |  |  | 10: 37178.47 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Установка запорной и соединительной арматуры
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 964674.03 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 14568.04 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 184958.26 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 9212.21 | [15 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 765147.73 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1001872.69; 12: 5641646 | [15 empty] | Строительные работы
| Письмо №25360-ИФ/09 от 19.06.2021 г. Внешние инженерные сети водопровода ТЕР | Строительные работы |  |  | 10: 596711.94; 11: 6.29; 12: 3753318 | [15 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10197.68 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 26962.93 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 538450.58 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 13961.48 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7139.27 | [15 empty] | сметная прибыль
| Письмо №25360-ИФ/09 от 19.06.2021 г. Внешние инженерные сети водопровода ТЕР | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 171.44; 11: 6.29; 12: 1078 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
| Протокол №2 от 25.06.2021 г. Безтраншейная прокладка ПЭ труб методом ГНБ | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 404989.31; 11: 4.66; 12: 1887250 | [15 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4370.36 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 157823.89 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 226697.15 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11829.32 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4268.59 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 23780.25 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 25790.8 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11407.86 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 1128329.2 | [16 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1001872.69; 12: 6769975.2 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]