## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
МУП БВКХ "Водоканал"
Директор
Алешина А.А.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта
Свердловская обл., г. Березовский, СНТ "Коллективный сад №2" | [14 empty] | Свердловская обл., г. Березовский, СНТ "Коллективный сад №2"
(наименование стройки)
Централизованные сети водоснабжения | [15 empty] | Централизованные сети водоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 32-03/2022
Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, СНТ "Коллективный сад №2". D=63 мм; L=116 м. | [16 empty] | Строительство водопровода до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, СНТ "Коллективный сад №2". D=63 мм; L=116 м.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 536.8 | (53,67) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 447.33 | (53,67) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 60 | (2,49) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 205.23 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 65.15 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,50964 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3
|  | Объем=(535-12,8-0,4-6,26-5,9) / 1000 | [17 empty] | Объем=(535-12,8-0,4-6,26-5,9) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.51; 10: 63.96; 11: 24,1; 12: 1541 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5740.03; 10: 2925.35 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 945.41; 10: 481.82; 11: 24,1; 12: 11612 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,42; 7: 5,8200888 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49,68; 7: 25,3189152 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5865.54; 10: 2989.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 545.78; 12: 13153 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 502.12; 12: 12101 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 251.06; 12: 6050 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3742.49 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-056-09 | Доработка грунта вручную в траншеях после механизированной разработки: до 3 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,16 | [5 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях после механизированной разработки: до 3 м, группа грунтов 3
|  | Объем=16 / 100 | [17 empty] | Объем=16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5007.44; 10: 801.19; 11: 24,1; 12: 19309 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 424; 7: 67,84 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5007.44; 10: 801.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 801.19; 12: 19309 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 713.06; 12: 17185 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 320.48; 12: 7724 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1834.73 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,16 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=16 / 100 | [17 empty] | Объем=16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1027.4; 10: 164.38; 11: 24,1; 12: 3962 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 15,552 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1027.4; 10: 164.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.38; 12: 3962 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 146.3; 12: 3526 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 65.75; 12: 1585 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.43 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (Обратная засыпка) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,50964 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (Обратная засыпка)
|  | Объем=509,64 / 1000 | [17 empty] | Объем=509,64 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.85; 10: 47.83; 11: 24,1; 12: 1153 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4294.62; 10: 2188.71 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 707.35; 10: 360.49; 11: 24,1; 12: 8688 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,54; 7: 4,3523256 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,17; 7: 18,9433188 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4388.47; 10: 2236.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 408.32; 12: 9841 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 375.65; 12: 9054 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 187.83; 12: 4527 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2800.02 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР01-02-027-03 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,282 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3
|  | Объем=282 / 1000 | [17 empty] | Объем=282 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 189.65; 10: 53.48 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.35; 10: 7.99; 11: 24,1; 12: 193 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,49; 7: 0,42018 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.65; 10: 53.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.99; 12: 193 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.11; 12: 172 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 3.28; 12: 79 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.87 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,2784 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(116*1,2*0,2) / 100 | [17 empty] | Объем=(116*1,2*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.77; 10: 76.77; 11: 24,1; 12: 1850 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3829.39; 10: 1066.1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.05; 10: 109.43; 11: 24,1; 12: 2637 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.16; 10: 9.51 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 7: 6,734496 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 7: 5,73504 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4139.32; 10: 1152.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 186.2; 12: 4487 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 273.71; 12: 6596 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 176.89; 12: 4263 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1602.98 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 32,016; 8: 130.15; 10: 4166.88 | [5 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=27,84*1,15 | [17 empty] | Объем=27,84*1,15
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 14587.4; 12: 178854 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб | [17 empty] | Раздел 2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
8 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3 основания; 7: 1,28 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=12,8 / 10 | [17 empty] | Объем=12,8 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.4; 10: 150.27; 11: 24,1; 12: 3622 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.91; 10: 34.44 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.96; 10: 6.35; 11: 24,1; 12: 153 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1491.71; 10: 1909.39 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,2; 7: 13,056 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 0,448 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1636.02; 10: 2094.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.62; 12: 3775 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 183.25; 12: 4417 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 115.9; 12: 2794 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2393.25 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,116 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2718.01; 10: 315.29; 11: 24,1; 12: 7598 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2653.22; 10: 307.77 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 454.7; 10: 52.75; 11: 24,1; 12: 1271 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26452.91; 10: 0.16 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 207,64; 7: 24,08624 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,02; 7: 2,78632 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5372.59; 10: 623.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 368.04; 12: 8869 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 430.61; 12: 10377 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 272.35; 12: 6563 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1326.18 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_24.3.03.13_66_6658402800_14.06.2022_02 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) |  |  | м |  |  | 117,16 | 310.54 |  | 8287.7 | 4,39 | 36383 | [5 empty] | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=357,5/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=357,5/1,2*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 2 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб |  |  | 10: 12007.13; 12: 83422 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
Раздел 3. Колодец ВК 1 | [17 empty] | Раздел 3. Колодец ВК 1
Монтаж колодца ВК1 | [26 empty] | Монтаж колодца ВК1
11 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,1715 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,38+0,4*2+0,265+0,27) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,38+0,4*2+0,265+0,27) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1309.62; 10: 224.6; 11: 24,1; 12: 5413 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3470.03; 10: 595.11 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.59; 10: 67.5; 11: 24,1; 12: 1627 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26492.33; 10: 182.56 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106,3; 7: 18,23045 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,77; 7: 3,562055 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5844.12; 10: 1002.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 292.1; 12: 7040 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 341.76; 12: 8237 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 216.15; 12: 5210 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1560.18 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦ-403-8242 | Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 922.66; 10: 922.66 | [5 empty] | Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
13 | ТССЦ-403-8275 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 706.66; 10: 1413.32 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
14 | ТССЦ-403-8274 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 515.31; 10: 515.31 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
15 | ТССЦ-403-8657 | Крышки колодцев: КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 569.28; 10: 569.28 | [5 empty] | Крышки колодцев: КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы для строительных работ)
16 | ТССЦ-509-3906 | Скобы: ходовые |  |  | 4: шт.; 7: 7; 8: 5.18; 10: 36.26 | [5 empty] | Скобы: ходовые
(Материалы для строительных работ)
17 | ТЦ_08.1.02.06_66_6685018656_22.08.2022_02 | Люк средний |  |  | шт |  |  | 1 | 4777.48 |  | 1088.15 | 4,39 | 4777 | [5 empty] | Люк средний
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=5500/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=5500/1,2*1,03*1,012
18 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,1403 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=14,03 / 100 | [17 empty] | Объем=14,03 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.08; 10: 39.86; 11: 24,1; 12: 961 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.01; 10: 14.59 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1108.6; 10: 155.54 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 2,97436 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1496.69; 10: 209.99 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.86; 12: 961 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 43.85; 12: 1057 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 27.5; 12: 663 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.34 | [10 empty] | Всего по позиции
Установка запорной арматуры в колодце В1 | [26 empty] | Установка запорной арматуры в колодце В1
19 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=4 / 10 | [17 empty] | Объем=4 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 24.54; 11: 24,1; 12: 591 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 113.28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 19.87; 11: 24,1; 12: 479 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 1,92 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 1,044 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 137.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.41; 12: 1070 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 51.96; 12: 1252 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 32.86; 12: 792 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 222.64 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_08.11.2021_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 63 мм |  |  | шт |  |  | 4 | 161.57 |  | 147.15 | 4,39 | 646 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 63 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=186,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=186,00/1,2*1,03*1,012
22 | ТЕР22-03-002-02 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,1 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.61; 10: 9.06; 11: 24,1; 12: 218 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 417.14; 10: 41.71 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.08; 10: 7.31; 11: 24,1; 12: 176 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 389.84; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,09; 7: 0,709 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,84; 7: 0,384 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 507.75; 10: 50.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.37; 12: 394 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.15; 12: 461 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.11; 12: 292 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.03 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_24.3.05.15_66_5021013384_03.11.2021_02 | Тройник электросварной полиэтиленовый, SDR 11, диам. 63 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 1302.95 |  | 296.81 | 4,39 | 1303 | [5 empty] | Тройник электросварной полиэтиленовый, SDR 11, диам. 63 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1500,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1500,00/1,2*1,03*1,012
25 | ТЕР22-03-014-01 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 4 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.78; 10: 23.12; 11: 24,1; 12: 557 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.57; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.76; 10: 0; 11: 24,1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.08; 10: 176.12 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,37; 7: 1,48 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 1 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.81; 10: 199.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.12; 12: 557 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 27.05; 12: 652 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 17.11; 12: 412 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.4 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 2 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.6; 10: 25.2; 11: 24,1; 12: 607 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.09; 10: 2.18 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 314.73; 10: 34.46 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,01; 7: 2,02 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.92; 10: 61.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.2; 12: 607 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 29.48; 12: 710 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.65; 12: 449 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.97 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_18.1.02.02_66_4813010059_31.03.2022_02 | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN050 PN16 Хавле |  |  | шт |  |  | 2 | 15027.36 |  | 6846.24 | 4,39 | 30055 | [5 empty] | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN050 PN16 Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=17300/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=17300/1,2*1,03*1,012
28 | ТЕР24-02-002-02 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 2 | [5 empty] | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.68; 10: 39.36; 11: 24,1; 12: 949 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.96; 10: 107.92 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 242.95; 10: 11.9 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,26; 7: 2,52 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.59; 10: 159.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.36; 12: 949 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 46.05; 12: 1110 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 29.13; 12: 702 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.36 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_05.10.2021_02 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 63 мм |  |  | шт |  |  | 2 | 469.06 |  | 213.67 | 4,39 | 938 | [5 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 63 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=540,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=540,00/1,2*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 3 Колодец ВК 1 |  |  | 10: 14782.77; 12: 95048 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Колодец ВК 1
Раздел 4. Колодец ВК 2 | [17 empty] | Раздел 4. Колодец ВК 2
Монтаж колодца ВК2 | [26 empty] | Монтаж колодца ВК2
30 | ТЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,1785 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,4*3+0,02+0,27+0,295) / 10 | [17 empty] | Объем=(0,4*3+0,02+0,27+0,295) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1309.62; 10: 233.77; 11: 24,1; 12: 5634 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3470.03; 10: 619.4 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 393.59; 10: 70.26; 11: 24,1; 12: 1693 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26492.33; 10: 190.01 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106,3; 7: 18,97455 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,77; 7: 3,707445 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5844.12; 10: 1043.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 304.03; 12: 7327 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 355.72; 12: 8573 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 224.98; 12: 5422 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1623.88 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ТССЦ-403-8275 | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 3; 8: 706.66; 10: 2119.98 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
32 | ТССЦ-403-8657 | Крышки колодцев: КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 569.28; 10: 569.28 | [5 empty] | Крышки колодцев: КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)
(Материалы для строительных работ)
33 | ТССЦ-403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 37.91; 10: 37.91 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)
(Материалы для строительных работ)
34 | ТССЦ-404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 |  |  | 4: 1000 шт.; 7: 0,118; 8: 937.64; 10: 110.64 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=118 / 1000 | [17 empty] | Объем=118 / 1000
35 | ТССЦ-509-3906 | Скобы: ходовые |  |  | 4: шт.; 7: 8; 8: 5.18; 10: 41.44 | [5 empty] | Скобы: ходовые
(Материалы для строительных работ)
36 | ТЦ_08.1.02.06_66_6685018656_22.08.2022_02 | Люк средний |  |  | шт |  |  | 1 | 4777.48 |  | 1088.15 | 4,39 | 4777 | [5 empty] | Люк средний
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=5500/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=5500/1,2*1,03*1,012
37 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2 изолируемой поверхности; 7: 0,143 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=14,3 / 100 | [17 empty] | Объем=14,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 284.08; 10: 40.62; 11: 24,1; 12: 979 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.01; 10: 14.87 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1108.6; 10: 158.53 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,2; 7: 3,0316 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1496.69; 10: 214.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.62; 12: 979 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 44.68; 12: 1077 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 28.03; 12: 676 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.73 | [10 empty] | Всего по позиции
Установка запорной арматуры в колодце В2 | [26 empty] | Установка запорной арматуры в колодце В2
38 | ТЕР24-02-007-04 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 225х63 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 2 | [5 empty] | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 225х63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.93; 10: 75.86; 11: 24,1; 12: 1828 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.48; 10: 106.96 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.95; 10: 11.9 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,6; 7: 5,2 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 97.36; 10: 194.72 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.86; 12: 1828 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 88.76; 12: 2139 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 56.14; 12: 1353 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 339.62 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ТССЦ-507-0859 | Седелка полиэтиленовая: с ответной нижней частью Д=225х63 мм |  |  | 4: шт.; 7: 1; 8: 1047.91; 10: 1047.91 | [5 empty] | Седелка полиэтиленовая: с ответной нижней частью Д=225х63 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
40 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 фасонных частей; 7: 0,5 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(2+3) / 10 | [17 empty] | Объем=(2+3) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.34; 10: 30.67; 11: 24,1; 12: 739 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 283.19; 10: 141.6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.67; 10: 24.84; 11: 24,1; 12: 599 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.97; 10: 0 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,8; 7: 2,4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,61; 7: 1,305 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.53; 10: 172.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.51; 12: 1338 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 64.95; 12: 1565 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 41.08; 12: 990 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.3 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_24.3.05.01_66_5021013384_08.11.2021_02 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 63 мм |  |  | шт |  |  | 2 | 161.57 |  | 73.58 | 4,39 | 323 | [5 empty] | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 63 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=186,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=186,00/1,2*1,03*1,012
42 | ТЦ_24.3.05.08_66_5021013384_04.10.2021_02 | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=63 мм |  |  | шт |  |  | 3 | 1198.71 |  | 819.13 | 4,39 | 3596 | [5 empty] | Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 Д=63 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1380,00/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=1380,00/1,2*1,03*1,012
43 | ТЕР22-03-014-01 | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 фланец; 7: 2 | [5 empty] | Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.78; 10: 11.56; 11: 24,1; 12: 279 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.57; 10: 0 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.76; 10: 0; 11: 24,1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.08; 10: 88.06 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,37; 7: 0,74 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,5 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.81; 10: 99.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.56; 12: 279 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.53; 12: 326 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.55; 12: 206 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.7 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 задвижка (или клапан обратный); 7: 1 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.6; 10: 12.6; 11: 24,1; 12: 304 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.09; 10: 1.09 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 314.73; 10: 17.23 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,01; 7: 1,01 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.92; 10: 30.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.6; 12: 304 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.74; 12: 356 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.32; 12: 225 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.98 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_18.1.02.02_66_4813010059_31.03.2022_02 | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN050 PN16 Хавле |  |  | шт |  |  | 1 | 15027.36 |  | 3423.01 | 4,39 | 15027 | [5 empty] | 4000Е1+ Задвижка клиновая DN050 PN16 Хавле
(Материалы для строительных работ)
|  | Цена=17300/1,2*1,03*1,012 | [23 empty] | Цена=17300/1,2*1,03*1,012
|  | Итого по разделу 4 Колодец ВК 2 |  |  | 10: 12036.24; 12: 84165 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Колодец ВК 2
Раздел 5. Промывка трубопровода | [17 empty] | Раздел 5. Промывка трубопровода
46 | ТЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,116 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
|  | Объем=116/1000 | [17 empty] | Объем=116/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 680.97; 10: 78.99; 11: 24,1; 12: 1904 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 58.99; 10: 0.16 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56,7; 7: 6,5772 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 682.38; 10: 79.15 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.99; 12: 1904 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.42; 12: 2228 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 58.45; 12: 1409 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.02 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей |  |  | 4: 100 м3 мокрого грунта; 7: 0,013688 | [5 empty] | Водоотлив: из траншей
|  | Объем=1,3688/100 | [17 empty] | Объем=1,3688/100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2285.94; 10: 31.29 | [7 empty] | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2285.94; 10: 31.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.29 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Промывка трубопровода |  |  | 10: 261.31; 12: 5842 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Промывка трубопровода
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 47635.34; 12: 301774 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2489.5; 12: 59998 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8365.85; 12: 80312 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1208.61; 12: 29128 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 36779.99; 12: 161464 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53674.85; 12: 447331 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2489.5; 12: 59998 | [15 empty] | оплата труда
| 3 кв. 2022 г. | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8365.85; 11: 9,6; 12: 80312 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1208.61; 12: 29128 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 3 кв. 2022 г. | материалы |  |  | 10: 36779.99; 11: 4,39; 12: 161464 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3865.91; 12: 93171 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2173.6; 12: 52386 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3698.11; 12: 89126 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3865.91; 12: 93171 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2173.6; 12: 52386 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 89466.2 | [16 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 53674.85; 12: 536797.2 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 97825 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | инженер-сметчик (Шестакова Г.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Арефьев А.П.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]