**ДОГОВОР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_\_**

г. Березовский « » 2021 г.

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Алешиной Анастасии Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании решения закупочной комиссии (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю портативные газоанализаторы в комплекте (далее – товар) в объеме в соответствиисо спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему договору), а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора. Поставщик обязан поставить товар одной партией.

1.2. Срок поставки товара: не позднее 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Поставщик предоставляет Покупателю банковскую гарантию, выданную банком, или вносит денежные средства на указанный Покупателем счет.

2.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, а именно: 51 412 (Пятьдесят одна тысяча четыреста двенадцать) рублей 78 копеек[[1]](#footnote-1).

2.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

2.4. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок действия Договора, но не менее, чем на один месяц. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок исполнения основного обязательства Поставщика, при этом гарантийный срок не включается в срок действия обеспечения исполнения Договора.

2.5. В случае внесения Поставщиком денежных средств на указанный счет, Покупатель обязуется возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента полного исполнения данным участником своих обязательств по Договору по требованию (заявлению) Исполнителя.

2.6. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

2.7. Если в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по условиям настоящего Договора, были начислены штрафы и пени, то обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику за вычетом всех сумм штрафов и пеней. В случае если общая сумма взыскиваемых с Поставщика штрафов и пеней превышает размер (сумму) обеспечения исполнения Договора, то оставшаяся сумма штрафов и пеней вычитается из суммы оплаты за поставленные по Договору товары. Если Поставщиком обеспечение исполнения Договора было представлено в форме банковской гарантии, то сумма штрафов и пеней вычитается из суммы оплаты за поставленные по Договору товары, а при отсутствии оплаты за поставленные по Договору товары, Заказчик предъявляет требование по банковской гарантии, если Поставщик добровольно не оплатил штрафы и пени в установленные уведомлением (требованием, претензией) о начислении штрафных санкций сроки. Согласие Поставщика на осуществление Заказчиком вышеуказанных действий не требуется.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС 20% или НДС не облагается[[2]](#footnote-2). Цена договора формируется с учетом всех расходов поставщика, связанных с поставкой товара по договору, включая стоимость товара, сертификацию, страхование, маркировку, тару, затаривание, упаковку, доставку, погрузку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, гарантийное обслуживание, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также Положением о закупке Покупателя.

3.3. Оплата по настоящему договору производится Покупателем единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре после поставки последним всего количества товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной, акта сдачи – приемки товара, при отсутствии у Покупателя претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.

3.4. Моментом исполнения Покупателем обязанности по оплате товара признается момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. К отношениям сторон по настоящему договору не применяются положения параграфа 3 Гл. 42 Гражданского Кодекса РФ о товарном и коммерческом кредите.

3.6. В случае, если поставка товара будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Покупателем только после отгрузки последней части, входящей в комплект.

4. КАЧЕСТВО, ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ и подтверждаться представленными Поставщиком сертификатами соответствия. При передаче товара Поставщик передаёт Покупателю правила эксплуатации товара (Паспорт), иные документы, в которых Производителем товара указаны правила использования товара, условия предоставления гарантийного обслуживания.

4.2. Гарантийный срок на поставляемую продукцию установлен в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и соответствие товара требованиям, утвержденным для данного вида товаров, а также сертификатам соответствия. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов в поставленном товаре, поставщик обязуется за свой счет произвести гарантийный ремонт, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и длительном хранении.

4.4. В случае, если по своему характеру товар не требует затаривания и (или) упаковки, Поставщик отгружает его без затаривания и (или) упаковки.

4.5. Товар, его упаковка и тара должны содержать необходимую маркировку.

4.6. В каждое упакованное или затаренное место отгрузки Поставщик обязан вложить документ, удостоверяющий наименование, количество и качество отгружаемого товара.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Доставка товара по настоящему договору осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52. Поставка должна быть осуществлена в рабочее время Покупателя: в пн-чт с 08.00 до 17.00, пт с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (местное время).

5.2. Отгрузочно-погрузочные работы со склада Поставщика осуществляются последним собственными силами и за свой счет.

5.3. Право собственности на товар, риски, связанные с порчей или случайной гибелью товара, переходят к покупателю в момент передачи полного комплекта товара, в том числе – комплекта документов.

5.4. Приемка товара по качеству и количеству производится Покупателем в соответствии со ст. 513 ГК РФ. При обнаружении несоответствия качества, количества и комплектности, Покупатель приостанавливает приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов, иных несоответствий. После этого вызывает для участия (устно, электронной почтой, факсом) в продолжение приемки товара и составления двухстороннего акта представителя Поставщика. При отказе Поставщика направить своего представителя или непредставлении указанным выше способом ответа по вызову, Покупатель вправе закончить приемку товара и составить акт в одностороннем порядке или с привлечением эксперта торгово-промышленной палаты.

5.5. Аналогичным образом Покупатель действует при обнаружении скрытых недостатков товара в период гарантийного срока. При уклонении Поставщика от участия в составлении двухстороннего акта, недостатки фиксируются и акт Покупателем составляется в одностороннем порядке.

5.6. Покупатель, которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования о:

- соразмерном уменьшении покупной цены;

- безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;

- возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

5.7. Поставщик обязуется предоставить Покупателю:

- товарную накладную формы ТОРГ-12 – оригинал;

- счет-фактуру – оригинал;

- товарно-транспортную накладную (ж/д квитанцию, авианакладную, иной перевозочный документ) – копию;

- сертификат (паспорт) качества – копию;

- сертификат соответствия – копию (в случае, если товары подлежат обязательной сертификации);

- упаковочный лист – копию (по необходимости).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, размер штрафа устанавливается в следующем размере: 1000 рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем размере: 1000 рублей.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. В случае несвоевременного выставления счета-фактуры (авансового счета-фактуры) Поставщиком в адрес Покупателя Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему штраф в размере 0,2 % от суммы несвоевременно предъявленного счета-фактуры (при наличии НДС).

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по исполнению настоящего Договора решаются в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

8.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, которые не могут быть разрешены в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.2. Стороны признают действительными до получения оригиналов документы (договор, приложения к нему, гарантийные письма и др.), полученные путем посредством факсимильной связи, по электронной почте, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю подлежат передаче путем:

- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре;

- электронной связи по адресам:

Для Покупателя: [bervodokanal@bk.ru](mailto:bervodokanal@bk.ru).

Для Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

10.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «Техническое задание».

- Приложение № 3 «Акт сдачи-приемки товара».

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупатель | |  | Поставщик | |
| МУП БВКХ «Водоканал» | |  |  | |
| 623700, Свердловская обл., г. Березовский,  ул. Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-40-10 | |  |  | |
| ИНН/КПП | 6604017216/667801001 |  | ИНН/КПП |  |
| Р/с | 40702810416300112315 |  | Р/с |  |
| Банк | Уральский Банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Екатеринбург |  | Банк |  |
| БИК | 046577674 |  | БИК |  |
| Кор.сч. | 30101810500000000674 |  | Кор.сч. |  |
| Директор МУП БВКХ «Водоканал» | |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Алешина А.А. / | |  |  | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | |  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | |

Приложение № 1 к Договору

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | | |
| Покупатель, его адрес:  МУП БВКХ «Водоканал» 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52 | | | | | |
| Поставщик, его адрес: | | | | | |
| № п/п | Наименование продукции  (Тип, марка, класс, сортность) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., с НДС (руб.) | Сумма, с НДС 20%  (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Портативный газоанализатор | Шт. | 6 |  |  |
| 2. | Насос для отбора проб | Шт. | 6 |  |  |
| 3. | Сумка для портативных газоанализаторов | Шт. | 6 |  |  |
| 4. | Зонд поплавковый | Шт. | 6 |  |  |
| **Всего:** | | | | |  |

Покупатель Поставщик

МУП БВКХ «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Алешина А.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Приложение № 2 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Предмет закупки:** Поставка портативного газоанализатора в комплекте.

**2. Количество поставляемого товара: 6 комплектов.**

**3. Комплект поставки газоанализатора:**

3.1 Газоанализатор 4-х компонентный -1 шт.

* 1. Насос взрывозащищенный для отбора проб в труднодоступных местах - 1 шт.
  2. Сумка для портативных газоанализаторов - 1 шт.

3.4 Калибровочный колпачок - 1 шт.

3.5 SB-кабель + адаптер для зарядки - 1 комплект.

3.6 Руководство по эксплуатации - 1 экз.

3.7 Паспорт - 1 экз.

3.8 Методика поверки - 1 экз.

**4. Начальная (максимальная) цена договора:** Начальная (максимальная) цена договора составляет 514 127 (пятьсот четырнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей 76 копеек, в том числе НДС (20%). Цена договора формируется с учетом всех расходов поставщика, связанных с поставкой товара по договору, включая стоимость товара, сертификацию, страхование, маркировку, тару, затаривание, упаковку, доставку, погрузку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, гарантийное обслуживание, в том числе с уплатой всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

**5. Требования к функциональным, техническим, качественным и количественным характеристикам товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара |
| **1** | **Портативный газоанализатор – сигнализатор – 6 шт.** | |
| 1.1 | Назначение | Портативный газоанализатор предназначен для непрерывных автоматических измерений H2S, CO, O2 и горючих газов в воздухе рабочей зоны ограниченных закрытых пространств (ОЗП) и открытых площадок взрывоопасных и пожароопасных производств, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений. Газоанализатор предназначен для одновременного определения 4 газов одновременно. |
| 1.2 | Определяемые компоненты и единицы измерения | Пары горючих газов (СН4 метан) в % НКПР  кислород О2– в % объ.  оксид углерода СО – в мг/м3  сероводород H2S - в мг/м3 |
| 1.3 | Режим работы | Время непрерывной работы не менее 12 часов |
| 1.4 | Тип сигнализации | Звуковая, световая и вибросигнал при превышении порога тревог |
| 1.5 | Диапазоны измерений | горючий газ (метан): 0 – 50% НКПР (диапазон показаний 0 – 100% НКПР);  кислород: 0 – 30 объ. %;  оксид углерода: 0 – 1000 мг/м3;  сероводород: 0 - 100 мг/м3; |
| 1.6 | Погрешность измерений | Пределы допускаемой основной погрешности измерений (абсолютной, приведенной и относительной) должны  составлять не более ± 5 %. |
| 1.7 | Время установления показаний Т0,9Д, не более | По каналу горючих газов – 20 сек.  По каналу кислорода – 15 сек.  По каналу оксида углерода – 15 сек.  По каналу сероводорода – 15 сек. |
| 1.8 | Условия эксплуатации:  температура окружающей среды | от – 40 до + 50 ºС |
| относительная влажность | от 5% до 95% |
| диапазон атмосферного давления | от 70 до 130 кПа |
| 1.9 | Встроенная память | Энергонезависимая память (более 100 000 событий) и USB – интерфейс для передачи данных на компьютер |
| 1.10 | Вывод информации | Информация об измеренных значениях концентрации газа и состоянии прибора отображается на ЖК-дисплее и сообщается звуковыми, световыми и вибросигналами. Газоанализатор должен быть оснащен периодически мигающим зеленым световым маячком, сигнализирующим о том, что прибор включен, находится в рабочем состоянии и окружающая среда соответствует нормам безопасности; |
| 1.11 | Маркировка взрывозащиты не менее | 0Ex ia s IIC T4 Ga X; |
| 1.12 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP68 |
| 1.13 | Срок службы | 1. Датчика - не менее 2х лет 2. Газоанализатора, без учета срока службы датчиков и элементов питания – не менее 10 лет |
| 1.14. | Масса не более | 200 грамм |
| **2** | **Насос для отбора проб к портативному газоанализатору – 6 шт.** | |
| 2.1 | Назначение | Насос предназначен для принудительного отбора проб воздуха рабочей зоны через поплавковый зонд. |
| 2.2. | Тип модификация | Внешний независимый насос, работающий с любым типом газоанализаторов |
| 2.3. | Режим работы | Непрерывный |
| 2.4. | Производительность, не менее | 300 л/мин. |
| 2.5. | Условия эксплуатации: температура окружающей среды | от – 40 до + 50 ºС |
| 2.6. | Маркировка взрывозащиты, не ниже | 0Ex ia IIC T4 Ga X |
| 2.7. | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP65 |
| 2.8. | Питание насоса | Литий-ионный аккумулятор |
| 2.9. | Время непрерывной работы (при температуре +20°С), не менее | 8 ч |
| 2.10. | Масса, не более | 100 граммов |
| 2.11. | Гарантийный срок эксплуатации прибора, не менее | 24 мес. |
| **3** | **Поплавковый зонд – 6 шт.** | |
| 3.1. | Назначение | Поплавковый зонд предназначен для проведения забора воздуха с помощью автономного насоса в труднодоступных местах (колодцы, цистерны, закрытые сосуды, вентиляционные трубы и т.п.) и в условиях большой вероятности наличия воды или агрессивных смесей в точке забора. |
| 3.2. | Технические характеристики | Поплавковый зонд представляет собой предмет конструктивно эллипсоидальной формы (Ø не более 60мм; вес: не более 70 гр.) с воздухозаборными отверстиями и выходом для гибкого шланга. Длина гибкого шланга должна быть не менее 12 м.  Специальный синтетический материал поплавка позволяет проводить работы в агрессивной среде (не высокие концентрации кислот и значительные концентрации нефтепродуктов) и в широком температурном диапазоне (от 60° до +90°С). |
| **4** | **Сумка для портативных газоанализаторов – 6 шт.** | |
| 4.1. | Назначение | Сумка предназначена для переноски, хранения и работы портативного газоанализатора, насоса и поплавкового зонда |

**6. Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара**:

6.1 Качество товара должно соответствовать требованиям действующих Российских стандартов или технических условий изготовителей, что должно быть подтверждено паспортами качества и соответствующими сертификатами.

6.2 Товар должен соответствовать требованиям безопасности, в том числе экологическим, установленными действующим законодательством РФ.

6.3 Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

6.4 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.5 Оборудование не должно создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных факторов не должно превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами.

6.6 Копия сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

6.7 Копия декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**7. Срок (период) поставки товара**: Срок поставки товара – не позднее 50 календарных дней с момента заключения договора.

**8. Место поставки товара:** Поставка товара осуществляется по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52.

**9. Условия и порядок поставки товара:** Поставка товара осуществляется силами и транспортом поставщика и за его счет. Разгрузка товара осуществляется силами покупателя. Поставщик должен письменно уведомить заказчика о дате и времени поставки товара. Адрес электронной почты: [bervodokanal@bk.ru](mailto:bervodokanal@bk.ru). Поставщик обязуется произвести поставку товара, согласно технического задания и в соответствии с договором. Товар, поставленный без документации, не является комплектным и не подлежит оплате до момента предоставления полного комплекта документации. Все документы должны быть предоставлены в подлинниках, либо в надлежащим образом заверенных копиях.

**10. Требования к сервису и гарантии:**

10.1. Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора – не менее 24 месяцев со дня отгрузки.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации насоса – не менее 24 месяцев со дня отгрузки.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации датчиков – не менее 24 месяцев со дня отгрузки.

10.4. Поставляемый Товар должен быть серийного производства.

10.5. В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 10 рабочих дней, с момента получения соответствующего уведомления (требования) от Покупателя. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного Товара, осуществляются за счет Поставщика.

**11. Метрологическое обеспечение:**

11.1. Тип средств измерений, входящих в комплект поставки, должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

11.2. СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией:

* свидетельством (сертификатом) об утверждении типа средства измерения;
* описанием типа (приложением к сертификату (свидетельству);
* методикой поверки средства измерения данного типа;
* свидетельством о первичной поверке.

11.3. Поставщик СИ должен провести его первичную поверку в соответствии с утвержденной в установленном порядке методикой поверки.

11.4. Срок до окончания действия свидетельства о поверке на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала.

**12. Требования к упаковке, транспортировке Товара:** Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, упаковка/тара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка не должна иметь повреждений.

**13. Порядок сдачи-приемки товара:** Поставка Товара должна быть осуществлена одной партией. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ: счет-фактуру, товарную накладную (форма ТОРГ-12) (либо универсальный передаточный документ), товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т) на товар, акт приемки-передачи товара, документацию, подтверждающую качество товара, сертификат соответствия или декларацию соответствия. Документация, подтверждающая качество товара, сертификаты должны быть заверены поставщиком надлежащим образом. Риски, связанные с порчей или случайной гибелью товара, переходят к покупателю в момент передачи полного комплекта товара, в том числе – комплекта документов.

Покупатель Поставщик

МУП БВКХ «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Алешина А.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Приложение № 3 к Договору

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

ОБРАЗЕЦ

Акт сдачи – приемки товара

к Договору № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

МУП БВКХ «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Алешиной А.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г. Поставщик выполнил обязательства по поставке портативных газоанализаторов в комплекте (далее – Товар) (в полном объеме/частично).
2. Приемка поставленного Товара по объему, составу, содержанию, срокам, качеству и соответственно условиям, указанным в Договоре, соответствует (не соответствует) требованиям Договора.
3. Товар поставлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.
4. Недостатки поставленного Товара (выявлены/не выявлены)
5. К настоящему Акту прилагаются следующие документы:

а) счет-фактура от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г., № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

б) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_;

в) документы, подтверждающие качество поставленного Товара (и иные документы от Поставщика).

Покупатель Поставщик

МУП БВКХ «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Алешина А.А.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

1. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации. В таком случае размер обеспечения исполнения Договора составит 77 119 руб. 16 коп., что составляет 15 % от начальной (максимальной) цены договора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Если победитель аукциона не является плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, договор с таким участником закупки заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС в размере ставки, определенной в гл. 21 НК РФ. [↑](#footnote-ref-2)